# I . Область применения

Порядок проведения плановых осмотров эксплуатируемого здания и сооружений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №12 с. Тереховка Надеждинского района» является локальным актом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 12 с. Тереховка Надеждинского района»

(далее – Школа или образовательное учреждение) и устанавливает порядок осмотров и контроля за техническим состоянием здания и сооружений, а также прилегающих к нему территорий.

# II.  Нормативные ссылки

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

приказ Минстроя России от 06 декабря 1994 года № 17-48 «Об утверждении положения о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации (зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 23 декабря 1994 года № 761);

межгосударственный стандарт здания сооружения, правила обследования и

мониторинга технического состояния, введен 01.01.2014г.;

СанПиН  2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

# III.  Общие положения

3.1. Контроль над техническим состоянием зданий и сооружений является составной частью системы их эксплуатации, технического обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, их конструктивных элементов и инженерного оборудования, проведение консультационной работы с персоналом, занятым эксплуатацией и техническим обслуживанием, по правилам содержания и использования зданий и сооружений.

3.2. На основании настоящего Порядка приказом по образовательному учреждению определяются количество и состав комиссий по осмотрам эксплуатируемого здания и сооружений.

3.3. Все здания и сооружения образовательного учреждения на основании приказа закрепляются за назначаемыми по образовательному учреждению ответственными лицами, на которых возлагается контроль за соблюдением правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений.

3.4. Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии зданий и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования.

3.5. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры.

3.6. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях.

3.7. В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

3.8. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений (далее - неблагоприятные факторы).

3.9. 	Частичные 	осмотры 	зданий 	и 	сооружений 	осуществляются административно-хозяйственным и техническим персоналом образовательного учреждения по эксплуатации зданий и сооружений с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.

3.10. Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий. Весенние осмотры осуществляются сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Осенние осмотры проводятся до наступления отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

# IV. Организация проведения осмотров зданий и сооружений

4.1. Плановые осмотры зданий и сооружений осуществляются комиссией, образованной в соответствии с Порядком проведения плановых осмотров эксплуатируемого здания и сооружений. Персональный состав комиссии и её председатель назначаются приказом по образовательному учреждению. В работе комиссий участвуют лица, назначенные ответственными за соблюдение правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений, а также пользователи зданий и сооружений.

4.2. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся комиссиями, состав которых определяется в зависимости от последствий неблагоприятных факторов.

При воздействии неблагоприятных факторов на здание (группу зданий и сооружений) в пределах территории образовательного учреждения комиссия возглавляется руководителем образовательного учреждения.

4.3. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актами, предусмотренными в приложениях 1 и 2 к настоящему Порядку, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации зданий и сооружений и меры по их устранению.

3.1. При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений. Форма акта внепланового осмотра зданий (сооружений) предусмотрена в приложении 3.

4.4. На основании актов осмотров разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

4.5. В случае необходимости разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий и сооружений комиссия подготавливает:

1) акт обследования (приложение 4);

2) акт выявленных дефектов (приложение 5).

# V. 	Контроль над техническим состоянием зданий и сооружений

5.1. Контроль над техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

5.1.1. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

5.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

5.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

5.2. 	При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

-внешнее благоустройство;

-фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование;

-ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

-кровли, чердачные помещения и перекрытия, над кровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

-поэтажно: перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое инженерное оборудование;

-строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;

-соблюдение габаритных приближений;

-наружные коммуникации их обустройства; -противопожарные устройства; -прилегающая территория.

5.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

-сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на посадочных территориях, а также на крупно панельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%;

-конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не

соответствующих техническим и санитарным нормативам;

-выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

5.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

5.5. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательного учреждения, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня вышестоящей организации (учредителю образовательного учреждения).

5.6. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

5.7. В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль над техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

5.8. По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

5.9. По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель образовательного учреждения дает поручения об устранении выявленных нарушений.

# VI. 	Обязанности и ответственность членов комиссии по осмотру здания и сооружений

6.1. Комиссия несет ответственность за своевременный осмотр, принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию.

6.2. Члены комиссии, в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Заключение.

7.1. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, принимается на педагогическом совете школы и утверждается приказом директора образовательной организации.

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Порядок принимается на неопределенный срок.

7.4. После принятия Порядка (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

Приложение №1

к Порядку о проведении

плановых осмотров эксплуатируемого здания  и сооружений в МБОУ ООШ №12»

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

с. Тереховка                                                                                                   «___» ____________202__ г.

1. Название здания (сооружения):_____________________________________

2.Адрес:_________________________________________________________

- Владелец (балансодержатель): ______________________________________

- Пользователи (наниматели, арендаторы): _____________________________

- Год постройки:1959

- Материал стен: кирпич  и дерево

- Этажность: 1 этажа

- Наличие подвала: не имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии: _________

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ________________________________________________

Комиссия в составе:

Председателя _______________ _______________ /_________________________________/

(должность)            (подпись)                       (расшифровка подписи)

Членов комиссии:

- _____________________ _______________ /_________________________________/

(должность)                   (подпись)                               (расшифровка подписи)

- _____________________ _______________ /_________________________________/

(должность)                   (подпись)                               (расшифровка подписи)

- _____________________ _______________ /_________________________________/

(должность)                    (подпись)                               (расшифровка подписи)

Представители:

- _____________________ _______________ /_________________________________/

(должность)                    (подпись)                               (расшифровка подписи)

- _____________________ _______________ /_________________________________/

(должность)                     (подпись)                               (расшифровка подписи)

Произвела осмотр ________________________________________________  по вышеуказанному адресу

| № п/п | Наименование конструкций/ оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ | Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство |  |  |  |
| 2 | Фундаменты (подвал) |  |  |  |
| 3 | Несущие стены |  |  |  |
| 4 | Перегородки |  |  |  |
| 6 | Перекрытия |  |  |  |
| 7 | Лестницы |  |  |  |
| 8 | Полы |  |  |  |
| 9 | окна |  |  |  |
| 10 | двери |  |  |  |
| 11 | Кровля |  |  |  |
| 12 | Наружная отделка: а) архитектурные детали б) водоотводящие устройства |  |  |  |
| 13 | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 14 | Система отопления |  |  |  |
| 15 | Система водоснабжения |  |  |  |
| 16 | Система водоотведения |  |  |  |
| 17 | Санитарно-технические устройства |  |  |  |
| 18 | Вентиляция |  |  |  |
| 19 | Электроснабжение, освещение |  |  |  |
| 20 | Технологическое оборудование |  |  |  |
| 21 | другое |  |  |  |

Выводы и предложения: _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии: ___________________ /________________________/

(подпись)  (расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________ /________________________/

(подпись)                                  (расшифровка подписи)

___________________ /________________________/

(подпись)                                  (расшифровка подписи)

___________________ /________________________/

(подпись)                                  (расшифровка подписи)

Приложение №2

к Порядку о проведении

плановых осмотров эксплуатируемого здания  и сооружений в МБОУ ООШ №12»

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения) (о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

с. Тереховка                                                                                              «___» ____________202__ г.

- Название здания (сооружения): _____________________________________

- Адрес: __________________________________________________________

- Владелец (балансодержатель): ______________________________________

- Пользователи (наниматели, арендаторы): _____________________________

- Год постройки: 1959

- 6. Материал стен: кирпич и дерево

- Этажность: 1 этажа

- Наличие подвала: не имеется

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председатель _______________ _______________ /_______________________________/

(должность)           (подпись)                       (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

- _____________________ _______________ /___________________________________/

(должность)                        (подпись)                (расшифровка подписи)

- _____________________ _______________ /___________________________________/

(должность)                         (подпись)                (расшифровка подписи)

- _____________________ _______________ /___________________________________/

(должность)                          (подпись)               (расшифровка подписи)

Представители:

- _____________________ _______________ /___________________________________/

(должность)                    (подпись)                               (расшифровка подписи)

- _____________________ _______________ /___________________________________/

(должность)                    (подпись)                               (расшифровка подписи)

произвела проверку готовности _______________________________________

(название учреждения)

по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) кровля: _________________________________________________________

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция): _______________________

в) фасад и наружные водостоки: ______________________________________

г) проемы: _________________________________________________________

д) внутренние помещения: ___________________________________________

е) подвальные и встроенные помещения: _______________________________

ж) отмостки и благоустройство: ______________________________________

з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные: ___________________________

к) электроснабжение и освещение: ____________________________________

л) оборудование, инженерные устройства: ______________________________

м) ________________________________________________________________

- Обеспеченность:

уборочным инвентарем: _____________________________________________

- Выполнение противопожарных мероприятий:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ Выводы и предложения:_____________________________________________

__________________________________________________________________

Председатель _______________ _______________ /___________________________/

(должность)         (подпись)                      (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

- _____________________ _______________ /_______________________________/

(должность)                       (подпись)                             (расшифровка подписи)

- _____________________ _______________ /_______________________________/

(должность)                        (подпись)                             (расшифровка подписи)

- _____________________ _______________ /_______________________________/

(должность)                         (подпись)                             (расшифровка подписи)

Представители:

- _____________________ _______________ /_______________________________/

(должность)                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

- _____________________ _______________ /_______________________________/

(должность)                     (подпись)                               (расшифровка подписи)

Приложение №3

к Порядку о проведении

плановых осмотров эксплуатируемого здания  и сооружений в МБОУ ООШ №12»

АКТ

внепланового осмотра зданий (сооружений)

с. Тереховка                                                                                             «___» _____________202__ г.

- Адрес: __________________________________________________________

- Владелец (балансодержатель): ______________________________________

- Пользователи (наниматели, арендаторы): _____________________________

- Год постройки: 1959

- 5. Материал стен: кирпич  и дерево

6. Этажность: 1 этажа

Характер и дата неблагоприятных воздействий _________________________

__________________________________________________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председатель _______________ _______________ /______________________/

(должность)              (подпись)              (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

- _____________________ _______________ /__________________________/

(должность)                     (подпись)                        (расшифровка подписи)

- _____________________ _______________ /__________________________/

(должность)                      (подпись)                        (расшифровка подписи)

- _____________________ _______________ /__________________________/

(должность)                      (подпись)                        (расшифровка подписи)

Представители:

- _____________________ _______________ /__________________________/

(должность)                       (подпись)                 (расшифровка подписи)

- _____________________ _______________ /__________________________/

(должность)                        (подпись)                 (расшифровка подписи)

произвела осмотр здания МКОУ «СОШ № 5», пострадавшего в результате: ____________________________________________________________________.

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных воздействий: ______________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий: ____________________ __________________________________________________________________ Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители: ____________________________________ __________________________________________________________________

Председатель _______________ _______________ /______________________/

(должность)         (подпись)               (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

- _____________________ _______________ /__________________________/

(должность)                        (подпись)                  (расшифровка подписи)

- _____________________ _______________ /__________________________/

(должность)                        (подпись)                   (расшифровка подписи)

- _____________________ _______________ /__________________________/

(должность)                        (подпись)                   (расшифровка подписи)

Представители:

- _____________________ _______________ /__________________________/

(должность)                      (подпись)                 (расшифровка подписи)

- _____________________ _______________ /__________________________/

(должность)                       (подпись)                 (расшифровка подписи)

Приложение №4

к Порядку о проведении

плановых осмотров эксплуатируемого здания  и сооружений в МБОУ ООШ №12

Акт

обследования объекта

" 	" 	г.

(населенный пункт)

В 	связи 	с 	возникшей 	необходимостью, 	на 	основании  , комиссией в составе:

Председатель комиссии

Члены комиссии

«Комиссия»),

в

присутствии

собственника

здания

,

произведено

обследование,

а

именно

, (далее–

следующих помещений, расположенных по адресу

:

находящиеся 	на 	балансе

, на предмет фактического установления следующего факта

В результате осмотра комиссией, установлено следующее.

.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Особое мнение 	.

Приложение №5

к Порядку о проведении

плановых осмотров эксплуатируемого здания  и сооружений в МБОУ ООШ №12

«УТВЕРЖДАЮ»

____________________________

(руководитель организации застройщика,

технического заказчика)

______________/_____________

(подпись)                     (Ф.И.О.)

«______» ________________20___г.

АКТ

выявленных дефектов

с. Тереховка								«___» _________20___г

Комиссия в составе председателя:________________________________________________, членов: ___________________(должность)______________ (Ф.И.О.)__________________________,

(должность)______________ (Ф.И.О.)__________________________,

(должность)______________ (Ф.И.О.)__________________________,

произвела обследование объекта капитального строительства: ____________________________________________________________, расположенного по адресу ___________________________________________________________________________________    на предмет технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, количественной оценки фактических показателей качества строительных конструкций и инженерного оборудования по состоянию на дату обследования, для определения состава работ и объёмов по капитальному ремонту объекта капитального строительства.

- Общие сведения об объекте

- Год постройки     ______________________________________________________________

- Материал стен        _____________________________________________________________

- Число этажей          _____________________________________________________________

- Наличие подвала    _______________________м2; полуподвала_______________________м2;

- Строительный объем_______________________м3;

- Общая площадь         _______________________м2

в том числе (для жилых домов): жилая ___________________м2 (квартир_____, жильцов _____);

II. Общие показатели конструктивных элементов

Таблица 1

| № пп | Наименование конструктивного элемента | Характеристика конструктивного элемента (тип/материал) | Площадь, м2/шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты |  |  |
| 2 | Стены |  |  |
| 3 | Каркас / Колонны |  |  |
| 4 | Перегородки |  |  |
| 5 | Перекрытия (междуэтажные. Чердачные) |  |  |
| 6 | Полы |  |  |
| 7 | Крыша |  |  |
| 8 | Кровля |  |  |
| 9 | Проемы оконные |  |  |
| 10 | Проемы дверные |  |  |
| 11 | Наружная отделка фасада |  |  |
| 12 | Внутренняя отделка стен |  |  |
| 13 | Отделка полов |  |  |
| 14 | Отделка потолков |  |  |
| 15 | Теплоснабжение |  |  |

III. Инженерное оборудование (инженерные сети)

Таблица 2

| № пп | Наименование системы / сетей | Наличие/количество | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |
| 2 | Горячее водоснабжение |  |  |
| 3 | Холодное водоснабжение |  |  |
| 4 | Водоотведение |  |  |
| 5 | Электроснабжение |  |  |
| … | … |  |  |

IV. Территория объекта

Таблица 3

| № пп | Наименование системы / сетей | Наличие/количество | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение |  |  |
| 2 | Освещение |  |  |
| 3 | Твердые покрытия |  |  |
| 4 | МАФ |  |  |
| … | … |  |  |

IV. Перечень дефектов с указанием качественных и количественных характеристик конструктивных элементов и инженерного оборудования (сетей)

Таблица 4

| № пп | Наименование конструктивного элемента, расположение | Характеристика дефекта или повреждения | Ед. изм. | Количественная оценка дефекта или повреждения | Примечания (рекомендации по устранению выявленного дефекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивные элементы |  |  |  |  |  |
| 1 | Фундаменты |  |  |  |  |
|  | Пример: Участок цоколя в осях 1-3 | Отдельные глубокие трещины, следы увлажнения цоколя и стен, выпучивание отдельных участков стен подвала, неравномерная осадка фундамента | м2 | Ширина трещин до 5 мм длиной 1,5 - 2 м на площади 10% от площади наружных стен; участок площадью 5 м2 | Укрепление кладки. Ремонт горизонтальной изоляции |
| … | … |  |  |  |  |
| 2 | Стены |  |  |  |  |
|  | Пример: Участок наружной стены в осях 5-6 на уровне 2го этажа | Глубокие трещины и отпадение штукатурки местами, выветривание швов | м2 | Ширина трещин до 2 мм, глубина до 1/3 толщины стены, разрушение швов на глубину до 1 см на площади 10 м2 (до 10% поверхности стен) | Ремонт штукатурки или расшивка швов; очистка фасадов |
| … | … |  |  |  |  |
| 3 | Перегородки |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 4 | Перекрытия (междуэтажные, чердачные) |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 5 | Полы |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 6 | Крыша |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 7 | Кровля |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 8 | Проемы оконные |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 9 | Проемы дверные |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 10 | Прочие отдельные конструкции и элементы (лестничный марш, колонна и т.п.) |  |  |  |  |
| 11 | Наружная отделка фасада |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 12 | Внутренняя отделка стен |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 13 | Отделка полов |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 14 | Отделка потолков |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| Инженерное оборудование (инженерные сети) |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
|  | Электричество |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
|  | Вентиляция |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| Благоустройство территории объекта |  |  |  |  |  |
|  | Ограждение |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
|  | Освещение |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
|  | Твердые покрытия |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
|  | МАФ |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

Выводы:

установлено, что необходимо выполнить ремонт

(местонахождение и наименование ремонтных работ)

Комиссией установлено наличие/отсутствие стесненных и усложняющих условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Предусмотреть вывоз строительного мусора с погрузкой, выгрузкой и утилизацией (при необходимости) на полигон - (наименование)

дальность перевозки - км

Работы следует производить с применением следующих грузоподъемных механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

грузоподъемные механизмы не применяются, ремонтно-строительные работы осуществляются вручную, либо с применением средств малой механизации.

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:  _____________                 _____________              _______________

(должность)		(подпись)				(Ф.И.О.)

М.П.

Члены комиссии:                 _____________                 _____________              _______________

(должность)		(подпись)				(Ф.И.О.)

_____________                 _____________              _______________

(должность)		(подпись)				(Ф.И.О.)

_____________                 _____________              _______________

(должность)		   (подпись)				(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение №6

к Порядку о проведении

плановых осмотров эксплуатируемого здания  и сооружений в МБОУ ООШ №12»

Журнал технической эксплуатации здания  (сооружения)

# ____________________________________________

Начат: «____» _______________200__ г

Окончен: «____» ____________200___г

Техническая характеристика здания

- Назначение: _______________________________________________________

- Ввод в эксплуатацию: _______________________________________________

- Балансовая стоимость: ______________________________________________

- Проектная стоимость: _______________________________________________

- Занимаемая земельная площадь здания: ________________________________

- Вид отопления: ____________________________________________________

- Вид фундамента: ___________________________________________________

- Тип наружных стен: ________________________________________________

- Характеристика крыши: _____________________________________________

- Водоснабжение и канализация: ______________________________________

Примечание:  журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения), и предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров и  заполняется ответственным за техническое состояние здания и сооружения ОУ

Вкладыш журнала

# Плановый осмотр зданий и сооружений

| № п/ п | Объект учреждения образования | Состояние конструкци и | Выявленн ые дефекты | Меры предупреждения аварийности | Подпись проверяюще го или проводивше- го осмотр | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вкладыш журнала

Проведение ремонтных работ

# Текущий ремонт

| № п/п | Дата проведения ремонта | Содержание работ | Исполнитель | Кто принял | Отметка и роспись о выполне- нии ремонтных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: журнал заполняется при проведении ОУ текущих ремонтных работ и заполняется  ответственным за техническое состояние зданий и сооружений ОУ

Вкладыш журнала

# Капитальный ремонт

| № п/п | Дата проведения ремонта | Содержание работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание: журнал заполняется при проведении ОУ при капитальном ремонте   и заполняется  ответственным за техническое состояние зданий и сооружений ОУ